## Worksheet
Tgl. Permohonan Sertifikasi | Tgl. Permohonan Registrasi | No. Agenda | Nama Pemilik | Nama Instalasi | Jenis Instalasi | Kapasitas/Daya | LIT | Verifikator | NIDI | Bidang | Sub Bidang | Tipe Layanan | Lokasi Instalasi | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Longitude | Latitude | Tanggal Terbit | Tanggal Habis Masa Berlaku | Posisi | No. SLO | No. Register SLO | Status Terpasang | Dibuat Oleh
2025-09-18 15:54:29 | 2025-11-04 22:22:45 | 016NB.18-09-2025.2 | PT. LDC TRADING INDONESIA | PLTD unit II PT. LDC TRADING INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 80 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.08.2025.306393 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Jl. Soekarno Hatta Km. 8 No. 109 Rt. 014 Lk. II Kel. Bumi Kedamaian Kec.Kedamaian Bandar Lampung | Kedamaian | Kedamaian | KOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung | 105.295 | -5.4189 | 2025-11-10 13:56:42 | 2030-11-10 | SLO Terbit | P17.0.S.DJ.307.1871.25 | P2B.0.K25 | Terpasang | AMIR HAMZAH
2025-09-18 15:56:50 | 2025-10-01 05:26:32 | 016NK.18-09-2025.2 | PT. LDC TRADING INDONESIA | PLTD unit I PT. LDC TRADING INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 400 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.08.2025.306394 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Jl. Soekarno Hatta Km. 8 No. 109 Rt. 014 Lk. II Kel. Bumi Kedamaian Kec.Kedamaian Bandar Lampung | Kedamaian | Kedamaian | KOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung | 105.295 | -5.4189 | 2025-10-07 15:51:44 | 2030-10-07 | SLO Terbit | M27.0.S.DJ.307.1871.25 | M3B.0.J25 | Terpasang | AMIR HAMZAH
2025-09-25 10:35:47 | 2025-10-10 21:37:03 | 01AOW.25-09-2025.2 | PT Multi Utama Consultindo | PLTS Atap MUC Building | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 35 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.07.2025.328086 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jalan TB Simatupang No.15 | Tanjung Barat | Jagakarsa | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta | 106.8525 | -6.3031 | 2025-10-17 07:06:38 | 2030-10-17 | SLO Terbit | MXJ.0.S.DJ.318.3174.25 | MYN.0.J25 | Terpasang | PEMOHON PASTI
2025-09-27 07:46:51 | 2025-10-28 17:38:12 | 01CVD.27-09-2025.2 | RSUD SUMBERSARI BANTUL | PLTD RSUD SUMBERSARI BANTUL | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 500 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.280420 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Jl. Letjend Soeprapto No.4 | Sumbersari Bantul | Metro Selatan | KOTA METRO | Lampung | 105.295 | -5.1622 | 2025-10-30 06:58:24 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O4A.0.U.DJ.307.1872.25 | O5E.0.J25 | Terpasang | MOHAMAD ILHAM
2025-09-29 15:33:03 | 2025-10-09 12:27:25 | 01E5L.29-09-2025.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS ATAP PT CIKARANG LISTRINDO BABELAN GMT BUILDING, 50 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 50 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.278689 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kampung Utan RT11/RW04, Desa Muarabakti | Muarabakti | Babelan | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0521 | -6.1156 | 2025-10-17 07:06:38 | 2030-10-17 | SLO Terbit | MXI.0.S.DJ.318.3216.25 | MYM.0.J25 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2025-09-29 17:25:42 | 2025-10-14 11:27:39 | 01EB2.29-09-2025.2 | PT XINYI GLASS INDONESIA | PLTD UNIT #2 PT XINYI GLASS INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 1500 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.298210 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Kawasan Industri JIIPE KEK Gresik, Lot I-2A, Jalan Raya Manyar Km 11, , Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur | Manyar Rejo | Manyar | KAB. GRESIK | Jawa Timur | 112.6227 | -7.0863 | 2025-10-17 15:08:10 | 2030-10-17 | SLO Terbit | MYF.0.S.DJ.307.3525.25 | MZJ.0.J25 | Terpasang | ALAN WIJAYA
2025-09-29 17:30:44 | 2025-11-05 18:26:12 | 01EB3.29-09-2025.2 | PT XINYI GLASS INDONESIA | PLTD UNIT #3 PT XINYI GLASS INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 1500 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.299180 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Kawasan Industri JIIPE KEK Gresik, Lot I-2A, Jalan Raya Manyar Km 11, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61151 | Manyar Rejo | Manyar | KAB. GRESIK | Jawa Timur | 112.6225 | -7.0855 | 2025-11-10 13:56:45 | 2030-11-10 | SLO Terbit | P16.0.S.DJ.307.3525.25 | P2A.0.K25 | Terpasang | ALAN WIJAYA
2025-10-09 09:33:06 | 2025-10-23 12:50:41 | 01JT0.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 1 Kapasitas 241 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 241 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322579 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Random | Random | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.5508 | -2.3465 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O44.0.S.DJ.318.6401.25 | O58.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-09 09:34:06 | 2025-10-23 12:50:22 | 01JT1.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 2 Kapasitas 120 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 120 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322766 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Senipah | Senipah | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.543 | -2.3827 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O48.0.S.DJ.318.6401.25 | O5C.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-09 09:34:58 | 2025-10-23 12:49:54 | 01JT2.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 4 Kapasitas 120 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 120 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322762 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Random | Random | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.5113 | -2.3689 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O46.0.S.DJ.318.6401.25 | O5A.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-09 09:35:48 | 2025-10-23 12:49:18 | 01JT3.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 5 Kapasitas 120 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 120 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322764 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Keladen | Keladen | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.4764 | -2.3352 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O45.0.S.DJ.318.6401.25 | O59.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-09 09:36:38 | 2025-11-06 11:54:46 | 01JT4.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 6&7 Kapasitas 360 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 360 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322765 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Keladen | Keladen | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.4764 | -2.3705 | 2025-11-11 13:27:39 | 2030-11-11 | SLO Terbit | P2P.0.S.DJ.318.6401.25 | P3T.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-09 09:37:21 | 2025-10-17 01:22:21 | 01JT5.09-10-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD Mess Kapasitas 151 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 151 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322763 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Random | Random | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.5458 | -2.3408 | 2025-10-24 14:33:19 | 2030-10-24 | SLO Terbit | NGZ.0.S.DJ.318.6401.25 | NI3.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 09:59:15 | 2025-10-24 09:10:56 | 01KBX.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site FLE-AFD 1 Kapasitas 94 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 94 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322959 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Sidomukti | Sidomukti | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 116.9362 | -0.078528 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O47.0.S.DJ.318.6402.25 | O5B.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:02:38 | 2025-11-03 17:30:30 | 01KC0.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site FLE-AFD 2 Kapasitas 300 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 300 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322958 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Sidomukti | Sidomukti | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0195 | -0.11052 | 2025-11-06 09:04:53 | 2030-11-06 | SLO Terbit | ORU.0.S.DJ.318.6402.25 | OSY.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:03:32 | 2025-10-30 21:33:58 | 01KC1.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site FLE-AFD 3 Kapasitas 77 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 77 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322957 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Giri Agung | Giri Agung | Sebulu | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0657 | -0.073772 | 2025-11-04 17:20:26 | 2030-11-04 | SLO Terbit | OPN.0.S.DJ.318.6402.25 | OQR.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:04:22 | 2025-10-25 18:34:09 | 01KC2.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site FLE-AFD 4 Kapasitas 83 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 83 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322956 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Giri Agung | Giri Agung | Sebulu | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0779 | -0.052788 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O49.0.S.DJ.318.6402.25 | O5D.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:05:07 | 2025-10-26 15:10:01 | 01KC3.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site FLE-AFD 5/SGE-EU Kapasitas 204 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 204 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322955 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Sidomukti | Sidomukti | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.073 | -0.038789 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O42.0.S.DJ.318.6402.25 | O56.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:05:51 |  | 01KC5.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site SGE-AFD 2 Kapasitas 83 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 40 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322954 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Puan Cepak | Puan Cepak | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0767 | 0.0036017 |  |  | Pemohon |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:06:36 | 2025-10-26 20:58:31 | 01KC8.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site SGE-AFD 3 Kapasitas 83 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 83 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322953 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Puan Cepak | Puan Cepak | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0788 | 0.002115 | 2025-10-30 06:58:28 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O43.0.S.DJ.318.6402.25 | O57.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:07:47 | 2025-10-31 07:32:24 | 01KCA.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site SGE-AFD 4 Kapasitas 106 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 106 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322952 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Puan Cepak | Puan Cepak | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0737 | 0.036795 | 2025-11-03 15:19:04 | 2030-11-03 | SLO Terbit | OGJ.0.S.DJ.318.6402.25 | OHN.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-10 10:08:37 | 2025-11-05 13:38:26 | 01KCC.10-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site SGE-AFD 5 Kapasitas 83 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 83 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.322951 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Puan Cepak | Puan Cepak | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0763 | 0.057563 | 2025-11-11 13:27:39 | 2030-11-11 | SLO Terbit | P2O.0.S.DJ.318.6402.25 | P3S.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-20 11:41:05 | 2025-10-26 20:58:25 | 01REW.20-10-2025.2 | PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION | PLTS Groundmounted PT Cahaya Anugerah Plantation Site SGE-AFD 2 Kapasitas 80 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 80 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.10.2025.215344 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Puan Cepak | Puan Cepak | Muara Kaman | KAB. KUTAI KARTANEGARA | Kalimantan Timur | 117.0767 | 0.0036017 | 2025-10-30 06:58:29 | 2030-10-30 | SLO Terbit | O41.0.S.DJ.318.6402.25 | O55.0.J25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-10-20 15:07:05 | 2025-11-27 14:57:31 | 01RL4.20-10-2025.2 | PT. ETHICA INDUSTRI FARMASI | SLO PLTS Ethica Industri Farmasi | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 600 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.323925 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri Jababeka Tahap V Blok B1B1 Jl. Science Timur 2 | Jayamukti | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.1785 | -6.3256 | 2025-11-28 20:08:32 | 2030-11-28 | SLO Terbit | QZI.0.S.DJ.318.3216.25 | R0M.0.K25 | Terpasang | ETHICA INDUSTRI FARMASI
2025-10-30 09:39:25 | 2025-11-05 19:07:03 | 01WTH.30-10-2025.2 | PT. BANDO INDONESIA | PLTS Atap Bando Indonesia | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 490 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.10.2025.343091 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Gatot Subroto KM7, Komplek Gajah Tunggal | Pasir Jaya | Jatiuwung | KOTA TANGERANG | Banten | 106.558 | -6.1853 | 2025-11-07 14:51:55 | 2030-11-07 | SLO Terbit | P0D.0.S.DJ.318.3671.25 | P1H.0.K25 | Terpasang | BANDO INDONESIA
2025-11-01 10:21:54 | 2025-11-07 12:21:51 | 01XAA.01-11-2025.2 | TVS MOTOR COMPANY INDONESIA | PLTS ATAP TVS MOTOR COMPANY INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 300 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.1221 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Suryamadya Kav. 1-30 Suryacipta City Of Industry | Kutanegara | Ciampel | KAB. KARAWANG | Jawa Barat | 107.3347 | -6.4087 | 2025-11-14 06:58:53 | 2030-11-14 | SLO Terbit | P8F.0.S.DJ.318.3215.25 | P9J.0.K25 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2025-11-04 12:13:13 | 2025-11-18 21:10:58 | 01YS0.04-11-2025.2 | PT MULTI JAYANTARA ABADI | PLTS Groundmounted PT Multi Jayantara Abadi Site AFD 3 Kapasitas 450 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 450 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.Z575 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Desa Random | Random | Tanjung Harapan | KAB. PASER | Kalimantan Timur | 116.5233 | -2.3833 | 2025-11-20 09:37:38 | 2030-11-20 | SLO Terbit | Q0I.0.S.DJ.318.6401.25 | Q1M.0.K25 | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2025-11-04 18:05:14 | 2025-11-12 17:46:10 | 01Z29.04-11-2025.2 | PTNBH Universitas Diponegoro | PLTS Atap Universitas Diponegoro Gedung ICT | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 20 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.10.2025.369510 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Prof. Soedarto | Tembalang | Tembalang | KOTA SEMARANG | Jawa Tengah | 110.439 | -7.0544 | 2025-11-17 15:06:06 | 2030-11-17 | SLO Terbit | PQ6.0.S.DJ.318.3374.25 | PRA.0.K25 | Terpasang | ADI SYAMSURIZAL
2025-11-11 10:49:45 | 2025-11-18 20:15:33 | 021ST.11-11-2025.2 | PT. TMNC MANUFACTURING INTERNATIONAL | PLTS Atap TMNC Manufacturing International | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 440 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.QIQ3 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Ketonggo | Kerjo Lor | Ngadirojo | KAB. WONOGIRI | Jawa Tengah | 111.0265 | -7.8136 | 2025-11-21 17:12:04 | 2030-11-21 | SLO Terbit | QBM.0.S.DJ.318.3312.25 | QCQ.0.K25 | Terpasang | TMNC MANUFACTURING INTERNATIONAL
2025-11-28 13:41:46 | 2025-11-29 18:25:48 | 029TX.28-11-2025.2 | PT GS BATTERY | PLTS ATAP GS BATTERY (PARKIR MOTOR) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 240 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.390792 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Utama Kav. I.3 | Kutamekar | Ciampel | KAB. KARAWANG | Jawa Barat | 107.3335 | -6.3825 | 2025-12-01 20:30:55 | 2030-12-01 | SLO Terbit | R1D.0.S.DJ.318.3215.25 | R2H.0.L25 | Terpasang | PEMOHON PASTI
2025-12-01 16:11:31 | 2026-02-21 11:36:02 | 02ABS.01-12-2025.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS ATAP PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA SHELTER - 2 703.1 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 703.1 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.417712 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri MM Jl. Madura, Cikedokan, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 | Cikedokan | Cikarang Barat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0763 | -6.3319 | 2026-02-23 13:05:14 | 2031-02-23 | SLO Terbit | 3P1.0.U.DJ.318.3216.26 | 3P1.0.B26 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2025-12-01 16:14:07 | 2026-02-21 11:35:39 | 02ABT.01-12-2025.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS ATAP PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA SHELTER - 1 558 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 558 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.11.2025.417870 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri MM Jl. Madura, Cikedokan, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 | Cikedokan | Cikarang Barat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0763 | -6.3319 | 2026-02-23 13:05:14 | 2031-02-23 | SLO Terbit | 3P0.0.U.DJ.318.3216.26 | 3P0.0.B26 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2025-12-18 14:32:58 | 2025-12-20 19:24:12 | 02EKV.18-12-2025.2 | PT. STERLING PRODUCTS INDONESIA | PLTS Haleon Sterling Products | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 363 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.277529 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Pulobuaran Raya, Kav. III DD 2–4, Kawasan Industri Pulogadung | Jatinegara | Cakung | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta | 106.9177 | -6.2125 | 2025-12-23 19:39:12 | 2030-12-23 | SLO Terbit | TAM.0.S.DJ.318.3175.25 | TBW.0.L25 | Terpasang | STERLING PRODUCTS INDONESIA
2025-12-25 15:28:07 | 2025-12-26 21:43:22 | 02G4C.25-12-2025.2 | PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK | PLTS Atap Jayamas Medica Mojoagung Phase 2 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 165 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.375730 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Dusun Karangmenjangan RT. 001, RW. 001 | Karangwinongan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | Jawa Timur | 112.3485 | -7.5857 | 2025-12-28 20:48:48 | 2030-12-28 | SLO Terbit | TE3.0.S.DJ.318.3517.25 | TFD.0.L25 | Terpasang | JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
2025-12-30 15:10:27 | 2025-12-31 22:06:35 | 02H59.30-12-2025.2 | PT. MANOHARA ASRI | PLTS Atap Manohara Asri | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 213 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.425341 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. By Pass Km 24 | Ponokawan | Krian | KAB. SIDOARJO | Jawa Timur | 112.5954 | -7.3918 | 2025-12-31 22:54:37 | 2030-12-31 | SLO Terbit | U3R.0.S.DJ.318.3515.25 | U51.0.L25 | Terpasang | MANOHARA ASRI
2026-01-05 13:38:08 | 2026-01-06 09:34:28 | 000IQ.05-01-2026.2 | PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA | PLTS Atap Iron Wire Works Indonesia | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 275 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.442688 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CB No.02, Deltamas | Pasiranji | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.1975 | -6.3951 | 2026-01-07 18:33:01 | 2031-01-07 | SLO Terbit | 022.0.S.DJ.318.3216.26 | 022.0.A26 | Terpasang | IRON WIRE WORKS INDONESIA
2026-01-05 15:09:11 | 2026-01-09 04:59:29 | 000J1.05-01-2026.2 | PT Cherry Mas Kertas | PLTS Atap Cherry Mas | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 185 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.442714 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Raya Buyut Udik KM.4 | Buyut Udik | Gunung Sugih | KAB. LAMPUNG TENGAH | Lampung | 105.2454 | -4.9598 | 2026-01-09 19:12:05 | 2031-01-09 | SLO Terbit | 043.0.S.DJ.318.1802.26 | 043.0.A26 | Terpasang | SYAUGI SALEH
2026-01-06 13:15:58 | 2026-01-10 19:32:29 | 000MT.06-01-2026.2 | PT. NPR MANUFACTURING INDONESIA | PLTS Atap NPR Manufacturing Indonesia | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 825 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.443455 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Rembang Industri II / 24, Kawasan Industri PIER | Mojoparon | Rembang | KAB. PASURUAN | Jawa Timur | 112.8102 | -7.6229 | 2026-01-12 20:19:07 | 2031-01-12 | SLO Terbit | 08X.0.S.DJ.318.3514.26 | 08X.0.A26 | Terpasang | NPR MANUFACTURING INDONESIA
2026-01-06 13:22:24 | 2026-01-08 18:47:43 | 000MU.06-01-2026.2 | PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK | PLTS Atap Garuda Food Gresik | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 620 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.443454 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Krikilan KM 28 | Krikilan | Driyorejo | KAB. GRESIK | Jawa Timur | 112.5793 | -7.3789 | 2026-01-09 19:12:05 | 2031-01-09 | SLO Terbit | 044.0.S.DJ.318.3525.26 | 044.0.A26 | Terpasang | GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
2026-01-07 13:00:59 | 2026-06-04 08:52:15 | 000SA.07-01-2026.2 | YAYASAN BAKRIE AMANAH | PLTD - YAYASAN BAKRIE AMANAH (MASJID RAYA AL-BAKRIE) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 500 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.09.2025.ZB69 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | JL. JEND SUDIRMAN No. 56 | Enggal | Enggal | KOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung | 105.2599 | -5.4203 | 2026-06-06 17:55:09 | 2031-06-06 | SLO Terbit | FDK.0.S.DJ.307.1871.26 | FDM.0.F26 | Terpasang | AMIR HAMZAH
2026-01-08 15:57:25 | 2026-01-12 12:49:07 | 001F0.08-01-2026.2 | PT INDO PORCELAIN | PLTS ATAP PT INDO PORCELAIN | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 345 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.OK73 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Raya Serang Jl. Telesonik No.Km. 8 | Kadu Jaya | Curug | KAB. TANGERANG | Banten | 106.5648 | -6.2054 | 2026-01-19 04:26:17 | 2031-01-19 | SLO Terbit | 0QF.0.S.DJ.318.3603.26 | 0QF.0.A26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-01-08 19:31:52 | 2026-01-12 17:57:50 | 001HP.08-01-2026.2 | PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK | PLTS Atap Jayamas Medica Mojoagung | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 308 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.PJ77 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Dusun Karangmenjangan RT.001 RW.001 | Karangwinongan | Mojoagung | KAB. JOMBANG | Jawa Timur | 112.3481 | -7.5856 | 2026-01-13 17:27:50 | 2031-01-13 | SLO Terbit | 0BD.0.S.DJ.318.3517.26 | 0BD.0.A26 | Terpasang | JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
2026-01-11 10:53:33 | 2026-01-12 17:08:53 | 001NS.11-01-2026.2 | PT KARIANGAU GAPURA TERMINAL ENERGI | PLTS ATAP PT KARIANGAU GAPURA TERMINAL ENERGI (INTERPORT) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 125 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.XD76 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Poros Salok Baru Kampung Teluk Waru RT. 10 | Kariangau | Balikpapan Barat | KOTA BALIKPAPAN | Kalimantan Timur | 116.7911 | -1.1877 | 2026-01-13 17:27:50 | 2031-01-13 | SLO Terbit | 0BC.0.S.DJ.318.6471.26 | 0BC.0.A26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-01-17 18:52:57 | 2026-01-19 14:56:49 | 0035T.17-01-2026.2 | PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES | PLTS ATAP PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES BANDUNG | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 20 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.WVV6 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Soekarno-Hatta No. 779 | Cisaranten Kulon | Arcamanik | KOTA BANDUNG | Jawa Barat | 107.6787 | -6.9374 | 2026-01-20 19:07:56 | 2031-01-20 | SLO Terbit | 0RW.0.S.DJ.318.3273.26 | 0RW.0.A26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-01-19 08:52:25 | 2026-01-21 21:41:00 | 0037H.19-01-2026.2 | PT. INNO-WANGSA OILS & FATS | PLTS Atap Inno-Wangsa Oils & Fats | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 308 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.XZD0 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl MG Manurung No. 12 | Timbang Deli | Medan Amplas | KOTA MEDAN | Sumatera Utara | 98.7278 | 3.538 | 2026-01-22 21:28:11 | 2031-01-22 | SLO Terbit | 0ZG.0.S.DJ.318.1271.26 | 0ZG.0.A26 | Terpasang | INNO-WANGSA OILS & FATS
2026-01-19 08:57:26 | 2026-01-20 21:56:10 | 0037K.19-01-2026.2 | PT Puradelta Lestari Tbk | PLTS Atap WWTP Deltamas V | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 99 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.XZE1 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Inspeksi Kali Malang | Hegarmukti | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.1962 | -6.3404 | 2026-01-23 15:50:40 | 2031-01-23 | SLO Terbit | 0ZF.0.S.DJ.318.3216.26 | 0ZF.0.A26 | Terpasang | SYAUGI SALEH
2026-01-19 08:59:14 | 2026-01-20 21:23:44 | 0037L.19-01-2026.2 | PT Puradelta Lestari Tbk | PLTS Atap WWTP Deltamas II | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 22 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.XZE5 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Anggrek I Kota Deltamas | Sukamahi | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.1781 | -6.3924 | 2026-01-23 15:50:40 | 2031-01-23 | SLO Terbit | 0ZE.0.S.DJ.318.3216.26 | 0ZE.0.A26 | Terpasang | SYAUGI SALEH
2026-01-19 09:00:20 | 2026-01-20 20:44:04 | 0037M.19-01-2026.2 | PT Puradelta Lestari Tbk | PLTS Atap WWTP Deltamas I | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 88 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.XZE6 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Raya Sukamahi | Sukamahi | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.1783 | -6.3733 | 2026-01-23 15:50:40 | 2031-01-23 | SLO Terbit | 0ZD.0.S.DJ.318.3216.26 | 0ZD.0.A26 | Terpasang | SYAUGI SALEH
2026-01-22 19:56:29 |  | 004FZ.22-01-2026.2 | PT SUMBER INDAH PERKASA | PLTS ATAP PT SUMBER INDAH PERKASA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 765 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.222523 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Soekarno Hatta Km. 17 | Rangai Tri Tunggal | Katibung | KAB. LAMPUNG SELATAN | Lampung | 105.3526 | -5.5253 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | PEMOHON PASTI
2026-01-28 10:32:39 | 2026-02-06 15:24:58 | 0063F.28-01-2026.2 | PT GS BATTERY | PLTS ATAP PT GS BATTERY PHASE 2 POI 1 (Gedung F1), POI 2 (Gedung F2), POI 4 (Gedung F4), POI 5 (MWS) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 2235 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.277279 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri Suryacipta Jl. Surya Utama Kav. 13 | Kutamekar | Ciampel | KAB. KARAWANG | Jawa Barat | 107.3335 | -6.3811 | 2026-02-11 19:03:44 | 2031-02-11 | SLO Terbit | 2JY.0.S.DJ.318.3215.26 | 2JY.0.B26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-01-28 16:31:33 | 2026-02-21 11:29:01 | 0066I.28-01-2026.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS ATAP TOYOTA ASTRA MOTOR - SHELTER 1 128,8 KWP | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 128.8 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.12.2025.237065 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jalan Selayar No 27 Kawasan Industri MM2100 Blok B 10 | Mekarwangi | Cikarang Barat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0836 | -6.3152 | 2026-02-27 09:44:10 | 2031-02-27 | SLO Terbit | 43E.0.U.DJ.318.3216.26 | 43E.0.B26 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2026-01-28 18:27:20 | 2026-02-24 13:37:51 | 0066L.28-01-2026.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS ATAP PT SUGITY CREATIVES SHELTER 2 248 KWP | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 248 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.284285 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri MM2100 Jalan Bali I Blok J No 17-20 | Gandamekar | Cikarang Barat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0821 | -6.3032 | 2026-02-27 09:44:10 | 2031-02-27 | SLO Terbit | 43F.0.U.DJ.318.3216.26 | 43F.0.B26 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2026-01-28 18:29:28 | 2026-03-05 20:46:57 | 0066M.28-01-2026.2 | PT. Cikarang Listrindo, Tbk. | PLTS GROUND MOUNTED PT SUGITY CREATIVES SHELTER 1 55,8 KWP | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 55.8 kWp | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.01.2026.284372 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri MM2100 Jalan Bali I Blok J No 17-20 | Gandamekar | Cikarang Barat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.0834 | -6.3024 | 2026-03-12 12:13:58 | 2031-03-12 | SLO Terbit | 5ZQ.0.U.DJ.318.3216.26 | 5ZQ.0.C26 | Terpasang | Cikarang Listrindo, Tbk.
2026-02-18 19:23:03 | 2026-02-23 15:11:17 | 00A6R.18-02-2026.2 | PT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA | PLTS ATAP PT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 80 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.02.2026.YBX8 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CK No. 03 Deltamas | Pasiranji | Cikarang Pusat | KAB. BEKASI | Jawa Barat | 107.2146 | -6.3909 | 2026-02-25 09:19:42 | 2031-02-25 | SLO Terbit | 3XS.0.S.DJ.318.3216.26 | 3XS.0.B26 | Terpasang | PEMOHON PASTI
2026-03-03 14:33:16 | 2026-03-03 18:33:01 | 00D4E.03-03-2026.2 | TVS MOTOR COMPANY INDONESIA | PLTS ATAP TVS MOTOR COMPANY INDONESIA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 300 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.03.2026.N903 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Suryamadya Kav. 1-30 Suryacipta City Of Industry | Kutanegara | Ciampel | KAB. KARAWANG | Jawa Barat | 107.3347 | -6.4087 | 2026-03-05 16:08:06 | 2031-03-05 | SLO Terbit | 4UQ.0.S.DJ.318.3215.26 | 4UQ.0.C26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-03-10 08:56:55 | 2026-03-11 20:06:03 | 00F0P.10-03-2026.2 | PT MEDISAFE TECHNOLOGIES | PLTS ATAP PT MEDISAFE TECHNOLOGIES PHASE 1 | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 200 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.03.2026.RX16 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Batang Kuis, Gg. Tambak Rejo, Psr. IX | Buntu Badimbar | Tanjung Morawa | KAB. DELI SERDANG | Sumatera Utara | 98.7866 | 3.5332 | 2026-03-12 17:42:39 | 2031-03-12 | SLO Terbit | 60Q.0.S.DJ.318.1207.26 | 60Q.0.C26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-04-01 15:15:10 | 2026-04-06 15:01:33 | 00IAG.01-04-2026.2 | PT. BUILDYET INDONESIA | PLTS Atap Buildyet II | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 165 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.5446 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Raya Lamongan - Gresik | Rejosari | Deket | KAB. LAMONGAN | Jawa Timur | 112.4464 | -7.118 | 2026-04-07 11:17:56 | 2031-04-07 | SLO Terbit | 8BR.0.S.DJ.318.3524.26 | 8BR.0.D26 | Terpasang | BUILDYET INDONESIA
2026-04-19 11:10:17 |  | 00MY5.19-04-2026.2 | PT. T E L E N | PLTS Groundmounted PT TELEN Site BPE-AFD 2 Kapasitas 150 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 150 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.03.2026.198659 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT TELEN Bukit Permata Estate 2 Afdeling 2 | Ba'ay | Karangan | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 117.7244 | 1.0442 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:12:03 |  | 00MY7.19-04-2026.2 | PT. T E L E N | PLTS Groundmounted PT TELEN Site BPE-AFD 3 Kapasitas 80 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 80 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.03.2026.198658 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Bukit Permata Estate 2 Afdeling 3 | Wanasari | Muara Wahau | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 117.7248 | 1.0222 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:13:22 |  | 00MY9.19-04-2026.2 | PT. T E L E N | PLTS Groundmounted PT TELEN Site BPE-AFD 4 Kapasitas 80 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 80 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.03.2026.198657 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Bukit Permata Estate 2 Afdeling 4 | Singa Gembara | Sangatta Utara | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 117.736 | 0.46198 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:18:36 |  | 00MYA.19-04-2026.2 | PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI | PLTS Groundmounted PT GSA site LME AFD 1 kapasitas 125 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 125 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.ULY8 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Gemilang Sejahtera Abadi Long Mesangat Estate Afdeling 1 | Mukti Utama | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7414 | 0.60757 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:19:52 |  | 00MYB.19-04-2026.2 | PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI | PLTS Groundmounted PT GSA site LME-AFD 2 Kapasitas 125 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 125 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.ULX8 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Gemilang Sejahtera Abadi Long Mesangat Estate Afdeling 2 | Sika Makmur | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7256 | 0.60915 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:21:19 |  | 00MYC.19-04-2026.2 | PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI | PLTS Groundmounted PT GSA site LME-AFD 3 Kapasitas 150 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 150 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.ULX6 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Gemilang Sejahtera Abadi Long Mesangat Estate Afdeling 3 | Sika Makmur | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7255 | 0.64176 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-19 11:22:49 |  | 00MYD.19-04-2026.2 | PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI | PLTS Groundmounted PT GSA site LME-EU Kapasitas 200 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 200 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.ULX5 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Gemilang Sejahtera Abadi Long Mesangat Estate EU | Sika Makmur | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7243 | 0.61947 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 10:33:39 | 2026-06-30 17:50:07 | 00NU0.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE-AFD 2 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.187097 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate Afdeling 2 | Ngayau | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8243 | 0.39794 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 11:10:36 | 2026-06-30 17:49:59 | 00NUC.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE-AFD 1 Kapasitas 125 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 125 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.187669 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate Afdeling 1 | Benua Baru | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7853 | 0.45997 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 11:47:12 | 2026-06-30 17:49:52 | 00NUL.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE-AFD 2 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.188420 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate Afdeling 2 | Sumber Sari | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8075 | 0.56939 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 12:11:20 | 2026-06-30 17:49:45 | 00NUO.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE-AFD 3 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.188848 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate Afdeling 3 | Mawai Indah | Batu Ampar | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8263 | 0.58639 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 15:17:51 | 2026-06-30 17:49:38 | 00NWR.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE-AFD 4 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.190988 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate Afdeling 4 | Mawai Indah | Batu Ampar | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8181 | 0.55742 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 15:19:04 | 2026-06-30 17:49:31 | 00NWS.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE-AFD 5 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.191391 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate Afdeling 5 | Banua Baru | Sangkulirang | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8025 | 0.47006 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 15:19:54 | 2026-06-30 17:49:25 | 00NWT.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE-AFD 5 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.191735 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate Afdeling 5 | Senambah | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8333 | 0.32958 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 15:21:04 | 2026-06-30 17:49:19 | 00NWU.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE EU Kapasitas 150 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 150 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.191959 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Kantor Kebun Benua Baru Estate | Ngayau | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8443 | 0.36131 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 15:23:25 | 2026-06-30 17:49:11 | 00NWW.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE-AFD 1 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.192138 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Muara Bengkal Estate Afdeling 1 | Sumber Agung | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.7586 | 0.53194 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 16:35:57 | 2026-06-30 17:48:49 | 00NY0.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE-AFD 4 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.192538 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate Afdeling 4 | Ngayau | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.832 | 0.37225 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 16:37:06 | 2026-06-30 17:48:55 | 00NY1.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site BBE-AFD 3 Kapasitas 100 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.192833 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Benua Baru Estate Afdeling 3 | Ngayau | Muara Bengkal | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8299 | 0.39933 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 16:38:18 | 2026-06-30 17:49:02 | 00NY2.23-04-2026.2 | PT. TELEN PRIMA SAWIT | PLTS Groundmounted PT TPS site MBE EUX Kapasitas 150 kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 150 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.193059 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | PT Telen Prima Sawit Kantor Kebun Muara Bengkal Estate | Sumber Sari | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.8034 | 0.56997 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-23 16:40:09 |  | 00NY3.23-04-2026.2 | PT. SAWIT SUKSES SEJAHTERA | PLTS Groundmounted PT Sawit Sukses Sejahtera Site Alpha-SSS 40kW | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 40 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.193347 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Long Mesangat Estate Afdelling 1 | Sika Makmur | Long Mesangat | KAB. KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 116.4943 | 0.46198 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | TRITAMA MITRA LESTARI
2026-04-27 13:16:57 |  | 00ORX.27-04-2026.2 | PT CITRADIMENSI ARTHALI | PLTS ATAP PT CITRADIMENSI ARTHALI MAJALENGKA PHASE 2 KAPASITAS 1.506,7 kWp | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 1200 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.04.2026.223091 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Raya Cirebon Bandung KM.35 | Sindangwasa | Palasah | KAB. MAJALENGKA | Jawa Barat | 108.2871 | -6.7214 |  |  | Pengerjaan TT |  |  | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-05-05 17:40:30 | 2026-05-07 21:34:12 | 00RQD.05-05-2026.2 | PT GS BATTERY | PLTS ATAP PT GS BATTERY PHASE 2 POI 3 (Employee Center, Locker, Masjid & Gd Timah, F3) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 640 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.05.2026.AT46 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Kawasan Industri Suryacipta Jl. Surya Utama Kav. 13 | Kutamekar | Ciampel | KAB. KARAWANG | Jawa Barat | 107.3341 | -6.3833 | 2026-05-12 07:45:30 | 2031-05-12 | SLO Terbit | D2Z.0.S.DJ.318.3215.26 | D31.0.E26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-05-26 12:09:26 | 2026-05-29 09:59:03 | 00VP0.26-05-2026.2 | PT Princeton Digital Group Data Centres | PLTS ATAP PT Princeton Digital Group Data Centres | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 40 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.05.2026.259278 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | JI. HR Rasuna Said, Sektor 7, Kav. 6 | Pondok Jaya | Pondok Aren | KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | 106.7184 | -6.2768 | 2026-06-06 17:55:09 | 2031-06-06 | SLO Terbit | FDJ.0.S.DJ.318.3674.26 | FDL.0.F26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-06-08 14:07:47 | 2026-06-11 17:31:56 | 00X8J.08-06-2026.2 | PT. SURYA TOTO INDONESIA TBK. | PLTS Atap Surya Toto Indonesia Tbk | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 3220 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.05.2026.297509 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jalan Aria Jaya Santika No.1 | Bojong | Cikupa | KAB. TANGERANG | Banten | 106.4796 | -6.2129 | 2026-06-12 16:31:59 | 2031-06-12 | SLO Terbit | G6F.0.S.DJ.318.3603.26 | G6H.0.F26 | Terpasang | SURYA TOTO INDONESIA TBK.
2026-06-10 15:33:06 | 2026-06-26 12:03:34 | 00XQE.10-06-2026.2 | PT TIRTAKREASI AMRITA | PLTD PT TIRTAKREASI AMRITA | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) PERMANEN | 200 kVA | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.06.2026.NUQ8 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | Baru | Jl. Ir. Sutami Desa No.km. 37, Gn. Agung, Kec. Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34183 | Gunung Agung | Sekampung Udik | KAB. LAMPUNG TIMUR | Lampung | 105.527 | -5.3061 | 2026-07-01 06:57:23 | 2031-07-01 | SLO Terbit | IR3.0.S.DJ.307.1807.26 | IR7.0.G26 | Terpasang | ALAN WIJAYA
2026-06-12 18:13:17 | 2026-06-22 16:05:59 | 00YB3.12-06-2026.2 | PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES | PLTS ATAP PT PRINCETON DIGITAL GROUP DATA CENTRES PEKANBARU | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 100 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.06.2026.RVN3 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | JL. SM. Amin | Tobekgodang | Binawidya | KOTA PEKANBARU | Riau | 101.395 | 0.47168 | 2026-06-26 21:47:37 | 2031-06-26 | SLO Terbit | HTE.0.S.DJ.318.1471.26 | HTG.0.F26 | Terpasang | EMPAT MITRA INDIKA TENAGA SURYA
2026-06-23 10:07:10 | 2026-06-26 20:12:40 | 0104Y.23-06-2026.2 | PT. ECCO TANNERY INDONESIA | PLTS Atap Ecco Tannery Indonesia (1 MW) | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 1000 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.05.2026.298444 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. .Raya Bligo No. 17 | Bligo | Candi | KAB. SIDOARJO | Jawa Timur | 112.7127 | -7.4739 | 2026-06-30 08:20:38 | 2031-06-30 | SLO Terbit | I7C.0.S.DJ.318.3515.26 | I7G.0.F26 | Terpasang | ECCO TANNERY INDONESIA
2026-06-30 19:05:32 | 2026-07-01 09:45:40 | 0129E.30-06-2026.2 | PT. ARES KUSUMA RAYA | PLTS Atap Ares Kusuma Raya | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) | 300 kW | SOLUSI ENERGI KELISTRIKAN INDONESIA | Verifikator DJK (Prepare) | P.06.2026.321327 | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Baru | Jl. Cokelat No. 1 Raya Tenaru | Tenaru | Driyorejo | KAB. GRESIK | Jawa Timur | 112.6297 | -7.354 |  |  | Evaluasi DJK (Prepare) |  |  | Terpasang | PT ARES KUSUMA RAYA